**Температурный режим в помещениях социальных объектов**



 Состояние здоровья детей и взрослых, их самочувствие, настроение, работоспособность, в значительной мере формируется под воздействием многообразия внешних факторов. Чувствительность людей к изменению микроклимата обуславливает необходимость обеспечения воздушного и теплового комфорта в помещениях объектов социальной инфраструктуры: лечебно-профилактических, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, домов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также домов-интернатов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

 В связи с сезоном простуд и наступлением холодного периода года контроль за соблюдением требований к микроклимату на объектах социальной сферы должен быть усилен.

 Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях объектов социальной сферы установлены санитарными правилами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

 Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование помещения****|** | **Допустимая температура воздуха (°С)** |
| **1** | **2** |
| **Организации для детей до 7 лет** |
| Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей до 3-х лет | 22-24 |
| Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей от 3-х до 7-ми лет | 21-24 |
| Спальные | 19-21 |
| Туалетные для детей до 3-х лет | 22-24 |
| Туалетные для детей от 3-х до 7-ми лет | 19-21 |
| Физкультурный зал | 19-21 |
| Музыкальный зал | 19-21 |
| Душевая (ванная комната) | 24-26 |
| Раздевальная в групповой ячейке | 21-24 |
| Кабинет для индивидуальных занятий с детьми (логопед, психолог) и (или) кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми | 21-24 |
| Прогулочные веранды (не менее) | 12 |
| Отапливаемые переходы (не менее) | 15 |
| Дошкольные группы, размещенные в жилых помещениях жилищного фонда | 21-24 |
| **Организации для детей старше 7 лет и молодежи** |
| Жилые комнаты | 20-24 |
| Спальные помещения | 18-24 |
| Помещения для отдыха и игр | 20-24 |
| Учебные помещения, кабинеты, аудитории | 18-24 |
| Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером | 18-24 |
| Мастерские, кабинеты кулинарии и домоводства в общеобразовательных организациях, ПОО, организациях дополнительного образования | 18-20 |
| Помещение для самоподготовки | 18-24 |
| Рекреации | 18-24 |
| Актовый (концертный) зал | 18-24 |
| Столовая | 18-24 |
| Спортивный зал | 18-20 |
| Зал для занятий лечебной физической культурой | 18-24 |
| Душевая (ванная комната) | 24-26 |
| Туалетная | 18-26 |
| Комната гигиены девочек | 18-26 |
| Помещение для стирки и сушки вещей, глажения и чистки одежды | 18-26 |
| Кабинет для индивидуальных занятий с детьми | 18-24 |
| Гардероб, вестибюль | 18-24 |

 Руководители учреждений должны обеспечить своевременную готовность систем отопления к работе в зимний период, эффективность функционирования отопительных приборов, целостность остекления, надлежащее состояние переплетов окон и дверей, их теплоизоляцию.

 Поддержание допустимых параметров микроклимата в помещениях с длительным пребыванием детей и взрослых является одним из основных мероприятий в профилактике заболеваемости острыми респираторными заболеваниями!

 В случае наличия у граждан жалоб на несоблюдение гигиенических нормативов, можно направлять обращения в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Республике Дагестан в Ботлихском районе, на основании которых специалистами Службы будут проведены контрольно-надзорные мероприятия с измерениями параметров микроклимата и принятием соответствующих мер административного воздействия (в случае подтверждения фактов нарушений).

Зам. главного врача ФФБУЗ «Центр

 гигиены и эпидемиологии в РД

 в Ботлихском районе»  Омаров М.А.